## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EQU
Proceso de Apoyo Gestión de Mantenimeinto Cronograma de Actividades de Mantenimiento Preventivo de Equipos
Código : PA-GA-5.4.1-OD1 | [10 empty] | Versión: 2 | [28 empty] | Fecha de Vigencia: 26-02-2025
CLASIFICACION DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |  |  |  |  | Administración Central |  |  |  |  | Fac. Derecho |  | Edificio de Educacion | [7 empty] | Vicerrectoria de Cultura | [6 empty] | Unidad de salud | Vicerrectoria de Investigaciones ( Laboratorio de toxicologia genetica y citogenetica, microscopia electronica, unidad de analisis industriales) calle 2 # 1A-25 | Facultad de Artes |  | Facultad de Ciencias Agrarias | [8 empty] | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas – Administración |  |  | Facultad de Ciencias de la Salud |  |  | Facultad de Ciencias humanas y sociales |  | Facultad de Ingeniería Civil - carrera 2#4N-140- Ingenieria ambiental | Facultad de Ingeniería Civil - carrera 2#4N-140 LABORATORIO SUELOS,MATERIALES, GEOTECNIA Y HIDRAULICA | Facultad de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones - carrera 2#4N-140 | Edificio del Instituto de Posgrados en Electrónica Y Telecomunicaciones IPET - carrera 2#4N-140 | Zona de residencias Universitaria - cra 2 con calle 15n esquina | Zona de residencias Universitarias femeninas "11 de noviembre" cll 15N # 2-215 | RESIDENCIAS EDIFICIO NUEVO | SEDE NORTE |  |  | Centro Cultural Universitario - CECUN - Diamante de Beisbol | EDIFICIO BICENTENARIO Cll 5 # 4-07 | Edificio de la División de las Tecnologías de la información y las comunicaciones - CARRERA 3 #3N-51
[5 empty] | Claustro de Santo Domingo (Administracion central Cll5 # 4-70 | Paraninfo Francisco Jose de Caldas Cll5 # 4-70 | División de Admisiones - Registro y Control Académico (Carrera 2 # 3N-111) | División Administrativa y de Servicios ( laboratorio de educación física, adquisiciones e inventarios, área de mantenimiento, seguridad y trasportes , planeación, taller editorial, consultorio de salud ocupacional) Carrera 3#3N-51 | Vicerectoria Administrativa (calle 4# 5-30) | Claustro de Santo Domingo (Fac derecho) Cll5 # 4-70 | Consultorio juridico (cra 9 #8-51) | Aulas Ludicas (Carrera 2 # 3N-111) | Biblioteca (Carrera 2 # 3N-111) | Edificio de Comunicaciones–(Carrera 2 # 3N-111) | Zona especial de laboratorios y servicios - Centro de Excelencia y Bioinformática GEBIX - Calle 15N # 2 – 216 | Zona especial de laboratorios y servicios - Laboratorio desactivación residuos - Calle 15N # 2 – 216 | Edificio laboratorios carrera 2# 4n-140 | Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Educación Carrera 2#3n-111 | Edificio del Departamento de Matemáticas Carrera 2#3n-111 | Casa Museo Mosquera - Vicerrectoría de Cultura y Bienestar - Calle 3 # 5 – 14 | Centro de investigaciones historicas"Jose Maria Arboleda Lorente" Calle 3 # 5-34 | Museo de Historia Natural calle 2#1A-25 | Panteón de los Próceres Carrera 7 # 3-43 | División de Gestión de Salud Integral y desarrollo Humano - carrera 2#4N-140 | Centro deportivo Universitario "Tulcan" cra 2 con calle 15n esquina | Coliseo universitario cra 2 con calle 15n esquina | Calle 4 Nº 3-57 | Carrera 2 No. 1A-25 | Casa Torres Tenorio: Facultad de Artes Conservatorio 6 #°3-14 | Casa Rosada: Facultad de Artes -Diseño Grafico Calle 4 #° 79 | Facultad de Ciencias Agrarias - Departamentos Ciencias Agropecuarias y de Agroindustria (Calle 69N#4E-60) | Centro de Investigaciones Biomedicas-Bioterio Departamento de Biologia - Sede las Guacas(Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Anatomia y Tecnologia de la Madera Departamento de Ciencias Agropecuarias - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Planta Piloto de Alimentos Departamento de Agroindustria - Sede las Guacas(Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Morfofisiologia Animal y Vegetal Departamento de Ciencias Agropecuarias - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Reologia y Empaques Departamento de Agroindustria - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Biotecnologia Departamentos Ciencias Agropecuarias y de Agroindustria - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Unidad Académica y Experimental ''La Sultana'' - Vereda Urubamba II Timbío – Cauca | Centro de Estudios Vegetales y Biodiversidad Asociada ''La Rejoya'' San Juan Lote 6 Vereda La Rejoya | Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas – Bloque Administrativo (carrera 2#4N-140) | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas -Bloque A (carrera 2#4N-140) | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas -Bloque B (carrera 2#4N-140) | Facultad de Ciencias de la Salud (Carrera 5 Calle 13N-36) | Zona especial de laboratorios y servicios - Laboratorio de Fisioterapia - Calle 15N # 2 – 216 | Centro Universitario de Salud Alfonso López cra 7 # 13-15 | Claustro el Carmen, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Calle 4#3-56) | Nuevo Edificio - Facultad de Ciencias humanas y sociales carrera 4, calle 5 #3-76 | [7 empty] | CAMPUS CARVAJAL Sede Norte Universidad del Cauca - Cra 13 # 19-231 Santander Q. | Consultorio Juridico " Ernesto Saa Velasco" - Santander de quilichao cra 9N° 4-16 | Ciudadela Universitaria Sede Norte de la Universidad del Cauca - San Juan Puesto de Montana Santander
ITEM | AGRUPACION TIPO DE MANTENIMIENTO | TIPO DE EQUIPOS | RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO INTERNOS y ACOMPAÑAMIENTO A EXTERNO | MESES
[5 empty] | S1 | S3 | E3 | L | EA | S2 | S4 | E4 | E3 | E3 | ZE | ZE | E5 | E1 | E2 | M1 | M2 | M5 | M4 | I1 | D1 | D2 | Z3 | V1 | C3 | C 2 | G | G | G | G | G | G | G | F2 | F1 | P1 | P2 | P3 | Z1 | ZE | Z2 | C1 | H | I1 | I1 | I2 | I3 | R1 | R2 |  | CC | N | CU | B3 | BC | TC
1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SISTEMAS | • Computadores • Teclados • Mause • Monitores • Escáner • Impresoras | PREVENTIVO WILSON RUIZ (MONITORES POR SEMESTRE) CORRECTIVO EVER CASTRILLON, SAULO FULI, WILSON LOPEZ | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
2 | MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO - MANTENIMIENTO | • Reguladores Industriales (MAYORES 3KVA) • UPS MAYORES A 3kva • Neveras, Congeladores • Hornos y similares • Taladros • Bombas de Agua • Bombas de vacio • Compresores • Extractores •Planchas de calentamiento •Muflas •Cabinas extractoras •Multimetros | ANDRES MURILLO JOSE LUIS MENDEZ | ENE
|  |  |  | FEB | [13 empty] | Lab. Biologia
|  |  |  | MAR | [12 empty] | Lab. Docencia | Lab. Bicamsa Lab. Agroquimica | [24 empty] | Lab. Inmunologia
|  |  |  | ABR | [12 empty] | Lab. Catalisis Lab. Analisis industriales | [25 empty] | Lab. Ciencias Fisiologicas
|  |  |  | MAY | [38 empty] | Lab. Clinico Especializado
Lab. Simulacion
|  |  |  | JUN | [38 empty] | Lab. Morfologia Lab. Parasitologia
|  |  |  | JUL | [38 empty] | Lab. Genetica
AGO
SEP
|  |  |  | OCT | [13 empty] | Lab. Biologia
|  |  |  | NOV | [12 empty] | Lab. Docencia | Lab. Bicamsa Lab. Agroquimica
|  |  |  | DIC | [12 empty] | Lab. Catalisis Lab. Analisis industriales
3 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIONES | • Radioteléfonos -Camaras de vigilancia | RODOLFO VALENCIA ANDRES MURILLO JOSE LUIS MENDEZ | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
4 | REPUESTOS MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMEDICO | • Microscopios • Baños serologicos • Balanzas • Tensiometros •Ph • Centrifugas • Microcentrifugas • Agitadores • Bortex • Incubadoras • Unidades odontologicas • Lamparas de fotocurado • Piezas de alta y baja de odontologia • Autoclaves | JHONNY DUQUE LIBER HORMIGA | ENE
|  |  |  | FEB | [12 empty] | bicansa,agroquimica,quimica docencia
Biologia
|  |  |  | MAR | [12 empty] | Catalisis, Analisis industriales | [25 empty] | Imunologia
|  |  |  | ABR | [10 empty] | GBIX | [8 empty] | Divisiond e salud integral y desarrollo humano |  |  |  | catalisis, analisis industriales | [14 empty] | Ciencias fisiologicas
|  |  |  | MAY |  |  |  | Salud ocupacional; Educacion fisica | [23 empty] | BIOTERIO | [10 empty] | LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO | FISIOTERAPIA
SIMULACION
|  |  |  | JUN | [32 empty] | BIOTECNOLOGIA | [5 empty] | Morfologia, Parasitologia, fonoaudiologia
|  |  |  | JUL | [31 empty] | MICROSCOPIA ELECTRONICA | [6 empty] | GENETICA
AGO
Biologia
|  |  |  | SEP | [12 empty] | bicansa,agroquimica,quimica docencia | [10 empty] | LAB DE TOXICOLOGIA GEN Y CITOGENETICA | [14 empty] | Ciencias fisiologicas
LAB DE TOXICOLOGIA GEN Y CITOGENETICA
|  |  |  | OCT | [10 empty] | GBIX | [8 empty] | Divisiond e salud integral y desarrollo humano | [18 empty] | lABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO | FISIOTERAPIA
|  |  |  | NOV |  |  |  | Salud ocupacional; Educacion fisica | [23 empty] | BIOTERIO |  |  |  |  | BIOTECNOLOGIA | [5 empty] | GENETICA
|  |  |  | DIC | [23 empty] | MICROSCOPIA ELECTRONICA LAB DE TOXICOLOGIA GENETICA Y CITOGENETICA | [14 empty] | Morfologia, Parasitologia, fonoaudiologia
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | CONTRATACION EXTERNA Y LUIS (CARLOS MUÑOZ) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
6 | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIDIFICADORES, NEVERAS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION, NEVERAS, AIRES ACONDICIONADOS Y CONGELADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | CONTRATACION EXTERNA E INTERNA (ANDRES MURILLO JOSE LUIS MENDEZ) | ENE
|  |  |  | FEB | [13 empty] | Lab. Biologia
|  |  |  | MAR | [12 empty] | Lab. Docencia | Lab. Bicamsa Lab. Agroquimica | [24 empty] | Lab. Inmunologia
|  |  |  | ABR | [12 empty] | Lab. Catalisis Lab. Analisis industriales | [25 empty] | Lab. Ciencias Fisiologicas
|  |  |  | MAY | [38 empty] | Lab. Clinico Especializado
Lab. Simulacion
|  |  |  | JUN | [38 empty] | Lab. Morfologia Lab. Parasitologia
|  |  |  | JUL | [38 empty] | Lab. Genetica
AGO
SEP
|  |  |  | OCT | [13 empty] | Lab. Biologia
|  |  |  | NOV | [12 empty] | Lab. Docencia | Lab. Bicamsa Lab. Agroquimica
|  |  |  | DIC | [12 empty] | Lab. Catalisis Lab. Analisis industriales
7 | MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO INDUSTRIAL | SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | CONTRATACION EXTERNA ANDRES MURILLO JOSE LUIS MENDEZ | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
8 | EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE JARDINERÍA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | CONTRATACION EXTERNA (ANDRES MURILLO) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
9 | EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PROTECTOR DE CHEQUES | RODOLFO VALENCIA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
10 | MANTENIMIENTO CALDERA | CONTRATO DE SUMINISTRO, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE VAPOR CALDERA TECNIK DE 10 BHP DE LA PLANTA PILOTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
11 | MANTENIMIENTO MOTORES DE LAS PISCINAS, MORFOLOGIA | MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, DEL LABORATORIO DE HIDRAULICA Y GEOTECNIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y CDU DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | CONTRATACION EXTERNA E INTERNA (ANDRES MURILLO - JOSE LUIS MENDEZ) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
|  |  |  | JUN | [38 empty] | Lab. Morfologia
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
12 | EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PARTES QUE SE REQUIEREN PARA EL SCANNER DE CAMA PLANA | CONTRATACION EXTERNA E INTERNA (LUIS CARLOS MUÑOZ) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
13 | MANTENIMIENTO ASCENSORES Y ELEVADOR | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE LAS TICS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CONTRATACION EXTERNA (ANDRES MURILLO) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
14 | MANTENIMIENTO EMISORA | MANTENIMIENTO A TRANSMISOR DEL CENTRO DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES UNICAUCA ESTEREO. | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
15 | MANTENIMIENTO MAQUINA DE IMPRESION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA DE CARNETIZACION/ DARCA | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
16 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MUSICA | SUMINISTRAR MANTENIMIENTO PARA AFINACION DE VEINTICUATRO (24) PIANOS DE LAS FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | CONTRATACION EXTERNA Realizada por la Facultad de Artes | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
17 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MUSICA | MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA, CUERDA FROTADA Y ENCORDADOS PARA CONTRABAJO, VIOLONCELLO, BANDOLAS , TIPLES Y DE VIENTO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | CONTRATACION EXTERNA Realizada por la Facultad de Artes | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
18 | ASCENSOR CONTABLES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UP10-25650-4/4/4-SIMPLEX UBICADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CONTRATACION EXTERNA (JOSE MENDEZ) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
19 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | VALIDACIÓN POR PROCESOS CONFIRMATORIOS DE LA METROLOGÍA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
20 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN PARA LAS CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, EXTRACTORAS Y DE FLUJO LAMINAR DE LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA, BIOLOGÍA, AGROPECUARIAS, TOXICOLOGÍA GENÉTICA Y CITOGENÉTICA, UNIFICADO E INMUNOLOGÍA Y MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD | CONTRATACION EXTERNA (ANDRES MURILLO, JOSE LUIS MENDEZ) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
21 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL PURIFICADORES DE AGUA DEL LABORATORIO DE GENETICA. | CONTRATACION EXTERNA - LIBER HORMIGA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
22 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UN SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA MARCA LABCONCO WATERPRO BT CON UV, TRES (3) INCUBADORAS DE CO2 MARCA REVCO, UN (1) CONGELADOR VERTICAL MARCA NAIRE Y CUATR0 (4) ULTRACONGELADORES DE LOS LABORATORIOS DE INMUNOLOGIA, GEBIX Y AGROPECUARIAS | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
23 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PRUEBAS ESPECIALES COMO TERMOCICLADORES, ESPECTOFOTOMETROS, CAMARAS DE ELECTOFORESIS, NANODROP, PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
24 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO (IR)NICOLET IS 10 CON CÓDIGO PLACA 21004999-000001, MODELO IR-NICILET IS 10, SERIE AKX1501757 , MARCA THERMOSCIENTIFIC | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
25 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CROMATOGRAFOS DE GASES LC1100 Y GC/MS 6890-5973 DE LA UNIDAD DE ANALISIS INDUSTRIALES | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
26 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA CODIGO PLACA 21002131-000001, MODELO S4, SERIE GE712033 , MARCA THERMO HIDRUROS + HORNO +DE GRAFITO + AUTOMUESTREADOR | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
27 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CORRECTIVO Y CALIBRACION DE TURBIDIMETRO MARCA HACH MODELO 2100P,TURBIDIMETRO MODELO 2100 N MARCA HACH,FOCULADOR MARCA PHIPPS MODELO PB900, EQUIPO MULTIPARAMETRO SENSION 156 MARCA HACH, INCUBADORA MARCA HACH DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
28 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VALIDACIÓN DE EQUIPOS DE FONOAUDIOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO ALFONSO LÓPEZ, Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CONSISTENTES EN AUDIOMETROS E IMPEDANCIOMETROS Y CABINAS | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
29 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | SERVICIO DE MANTENIMEINTIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIO ELECTRONICO DE TRASMISION JEOL JEM DE LA UNIDAD DE MICROSCOPIA ELECTRONICA | CONTRATACION EXTERNA-EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
30 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESIONIZADOR TIPO BARNSTER MODELO SMART2PURE 12UV/UF, SERIE 41948445, CÓDIGO PLACA 21099190-000001 DEL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA FACNED DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
31 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIMULADORES LEARDAL DEL LABORATORIO DE SIMULACION | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
32 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CROMATOGRAFO DE LÍQUIDOS AGILENT TECHNOLOGIES 1100 HPLC, CON SERIAL: DE83104497 DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS INDUSTRIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
33 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD DE REGULACIÓN INICIAL DE H2, MANTENIMIENTO A LA RED DE GASES ESPECIALES DE HE, AIRE, N20, C2H2, AR, N2 Y ADECUACION DE UNIDADES DE REGULACION DE N20 Y N2 DEL LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDAD DE REGULACIÓN INICIAL CO2 DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
34 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN THERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL QUANSTUDIO 3 DEL LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
35 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESTILADOR DE PROTEÍNA CODIGO PLACA NE-210-065-0420; UNIDAD DE NEUTRALIZACIÓN DE GASES SCRUBBER CODIGO PLACA NE-210-067-0422; DIGESTOR KJELDAHL CODIGO PLACA NE-210-068-0423; SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE FIBRA FIBERTEST CODIGO PLACA 21004161-000001; SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GRASA SOXTEST SX-6 CODIGO PLACA 21004160-000001; DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
36 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CROMATOGRAFO HPLC MS THERMO SCIENTIFIC MODELO LCQ FLETT, SERIE LCF10629, CÓDIGO PLACA 21004080-000001 | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
37 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE QUÍMICA A15 SERIE 831053705 CÓDIGO 21003020-000001 Y ANALIZADOR AUTOMATIZADO ABACUS 5 DE HEMATOLOGÍA SERIE 510097, PLACA 21099078-000003 DEL LABORATORIO CLÍNICO UNIFICADO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
38 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE GASES, TRACE 1300 CON ISQLT SERIAL 1612514, AUTOSAMPLE HTA, SONDA DPC DIREC PROBE CONTROLE, GENERADOR DE NITRÓGENO, SERIE: A 16S-02-231 DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS INDUSTRIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
39 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MUFLAS | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
40 | MANTENIMIENTO DEL RECURSO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y DE PRUEBAS ESPECIALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CITOMETRO DE FLUJO MARCA ACURRI C6 | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
41 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR , UBICADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CONTRATACION EXTERNA (ANDRES MURILLO) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
42 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR , UBICADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CONTRATACION EXTERNA (JOSE MENDEZ) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
43 | MANTENIMIENTO LABORATORIO DE SUELOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICRO DEVAL MOD.2000 (LAB. MATERIALES) DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE TOPOGRAFIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPO DE LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
45 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE EQUIPO REOMETRO SERIE 5332-1382 DE LA MAESTRÍA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
46 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CONTRATACION EXTERNA (JOSE MENDEZ) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
47 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS DE LAS MAQUINAS DE LOS GIMNASIOS Y BICICLETAS DE MENSAJERIA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
48 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE IMPRESIÓN DIGITAL DEL ÁREA DE MERCADEO Y PRODUCCIÓN - TALLER EDITORIAL DE LOS UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CONTRATACION EXTERNA (LUIS CARLOS MUÑOZ) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
49 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS DE LITOGRAFIA DEL TALLER EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CONTRATACION EXTERNA (JOSE MENDEZ ANDRES MURILLO) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
50 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO GENERAL DE SEIS (6) BRILLADORAS, UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO - EDIFICIO RECTORIA. | CONTRATACION EXTERNA | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
51 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO QUINQUENAL DEL SISTEMA DE GASES DE LA PLANTA PILOTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | CONTRATACION EXTERNA MARZO) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
52 | MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR , UBICADO EN EDIFICIO DE RESIDENCIAS | CONTRATACION EXTERNA (ANDRES MURILLO) | ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Andres Murillo
Jose Mendez
Note on C727: ====== ID#AAAAWAixgD8 ING.EMILCE (2020-02-28 19:30:38) se debe realizar mantenimiento semanal según protocolo
Note on AX1368: ====== ID#AAAAWAixgEU EMILCE MARITZA SANCHEZ BELTRAN (2022-02-15 18:16:40) LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL

## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO_ IN
Proceso de Apoyo Gestión de Mantenimeinto Cronograma de Actividades de Mantenimiento a Infraestructura
Código : PA-GA-5.4.1-OD1 | [10 empty] | Versión: 2 | [28 empty] | Fecha de Vigencia: 26-02-2025
|  | Administración Central |  |  |  |  | Fac. Derecho |  | Edificio de Educacion | [7 empty] | Vicerrectoria de Cultura | [6 empty] | Unidad de salud | Vicerrectoria de Investigaciones ( Laboratorio de toxicologia genetica y citogenetica, microscopia electronica, unidad de analisis industriales) calle 2 # 1A-25 | Facultad de Artes |  | Facultad de Ciencias Agrarias | [8 empty] | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas – Administración |  |  | Facultad de Ciencias de la Salud |  |  | Facultad de Ciencias humanas y sociales |  | Facultad de Ingeniería Civil - carrera 2#4N-140 | Facultad de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones - carrera 2#4N-140 | Edificio del Instituto de Posgrados en Electrónica Y Telecomunicaciones IPET - carrera 2#4N-140 | Zona de residencias Universitaria - cra 2 con calle 15n esquina | Zona de residencias Universitarias femeninas "11 de noviembre" cll 15N # 2-215 | SEDE NORTE |  |  | Centro Cultural Universitario - CECUN - Diamante de Beisbol | EDIFICIO BICENTENARIO Cll 5 # 4-07 | Edificio de la División de las Tecnologías de la información y las comunicaciones - CARRERA 3 #3N-51
|  | Claustro de Santo Domingo (Administracion central Cll5 # 4-70 | Paraninfo Francisco Jose de Caldas Cll5 # 4-70 | División de Admisiones - Registro y Control Académico (Carrera 2 # 3N-111) | División Administrativa y de Servicios ( laboratorio de educación física, adquisiciones e inventarios, área de mantenimiento, seguridad y trasportes , planeación, taller editorial, consultorio de salud ocupacional) Carrera 3#3N-51 | Vicerectoria Administrativa (calle 4# 5-30) | Claustro de Santo Domingo (Fac derecho) Cll5 # 4-70 | Consultorio juridico (cra 9 #8-51) | Aulas Ludicas (Carrera 2 # 3N-111) | Biblioteca (Carrera 2 # 3N-111) | Edificio de Comunicaciones–(Carrera 2 # 3N-111) | Zona especial de laboratorios y servicios - Centro de Excelencia y Bioinformática GEBIX - Calle 15N # 2 – 216 | Zona especial de laboratorios y servicios - Laboratorio desactivación residuos - Calle 15N # 2 – 216 | Edificio laboratorios carrera 2# 4n-140 | Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Educación Carrera 2#3n-111 | Edificio del Departamento de Matemáticas Carrera 2#3n-111 | Casa Museo Mosquera - Vicerrectoría de Cultura y Bienestar - Calle 3 # 5 – 14 | Centro de investigaciones historicas"Jose Maria Arboleda Lorente" Calle 3 # 5-34 | Museo de Historia Natural calle 2#1A-25 | Panteón de los Próceres Carrera 7 # 3-43 | División de Gastión de Salud Integral y desarrollo Humano - carrera 2#4N-140 | Centro deportivo Universitario "Tulcan" cra 2 con calle 15n esquina | Coliseo universitario cra 2 con calle 15n esquina | Calle 4 Nº 3-57 | Carrera 2 No. 1A-25 | Casa Torres Tenorio: Facultad de Artes Conservatorio 6 #°3-14 | Casa Rosada: Facultad de Artes -Diseño Grafico Calle 4 #° 79 | Facultad de Ciencias Agrarias - Departamentos Ciencias Agropecuarias y de Agroindustria (Calle 69N#4E-60) | Centro de Investigaciones Biomedicas-Bioterio Departamento de Biologia - Sede las Guacas(Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Anatomia y Tecnologia de la Madera Departamento de Ciencias Agropecuarias - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Planta Piloto de Alimentos Departamento de Agroindustria - Sede las Guacas(Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Morfofisiologia Animal y Vegetal Departamento de Ciencias Agropecuarias - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Reologia y Empaques Departamento de Agroindustria - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Laboratorio de Biotecnologia Departamentos Ciencias Agropecuarias y de Agroindustria - Sede las Guacas (Calle 69N#4E-60) | Unidad Académica y Experimental ''La Sultana'' - Vereda Urubamba II Timbío – Cauca | Centro de Estudios Vegetales y Biodiversidad Asociada ''La Rejoya'' San Juan Lote 6 Vereda La Rejoya | Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas – Bloque Administrativo (carrera 2#4N-140) | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas -Bloque A (carrera 2#4N-140) | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas -Bloque B (carrera 2#4N-140) | Facultad de Ciencias de la Salud (Carrera 5 Calle 13N-36) | Zona especial de laboratorios y servicios - Laboratorio de Fisioterapia - Calle 15N # 2 – 216 | Centro Universitario de Salud Alfonso López cra 7 # 13-15 | Claustro el Carmen, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Calle 4#3-56) | Nuevo Edificio - Facultad de Ciencias humanas y sociales carrera 4, calle 5 #3-76 | [5 empty] | CAMPUS CARVAJAL Sede Norte Universidad del Cauca - Cra 13 # 19-231 Santander Q. | Consultorio Juridico " Ernesto Saa Velasco" - Santander de quilichao cra 9N° 4-16 | Ciudadela Universitaria Sede Norte de la Universidad del Cauca - San Juan Puesto de Montana Santander
MESES
|  | S1 | S3 | E3 | L | EA | S2 | S4 | E4 | E3 | E3 | ZE | ZE | E5 | E1 | E2 | M1 | M2 | M5 | M4 | I1 | D1 | D2 | Z3 | V1 | C3 | C 2 | G | G | G | G | G | G | G | F2 | F1 | P1 | P2 | P3 | Z1 | ZE | Z2 | C1 | H | I1 | I2 | I3 | R1 | R2 | CC | N | CU | B3 | BC | TC
2023 | ENE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| FEB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| ABR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| AGO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| SEP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| OCT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| NOV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| DIC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
2024 | ENE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| FEB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| ABR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| AGO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| SEP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| OCT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| NOV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| DIC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
2025 | ENE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| FEB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| ABR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| AGO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| SEP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| OCT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| NOV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| DIC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
2026 | ENE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| FEB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| ABR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| AGO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| SEP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| OCT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| NOV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| DIC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
2027 | ENE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| FEB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| ABR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| MAY | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| JUL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| AGO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| SEP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| OCT | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| NOV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
| DIC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
|  | NOTA: | En todos los edificios de la Universidad se realizan actividades de mantenimiento diario con personal interno y se la da prioridad a los daños que generen problemas de seguridad, en la medida que se aprueban recursos para actividades de mantenimiento estos se ejecutan segun la propuesta del plan de la vigencia del año en curso.