EQUIPO ELÉCTRICO

| ACTIVIDAD | LOCALIZACIÓN | INVENTARIO/ HOJASDEVIDA | PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO | FECHA (D/M/A) | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGULADORES | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CÓDIGO-PLACA EPLUX | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR ÁREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE REGULADORES (Código: GA-5-PT-1) |
| UPS | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CÓDIGO-PLACA EPLUX | SEMESTRAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE UPS |
| NEVERAS Y CONGELADORES | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CÓDIGO-PLACA EPLUX | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE NEVERAS |
| HORNOS | LABORATORIOS UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CÓDIGO-PLACA EPLUX | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE HORNOS |
| GRECAS | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CÓDIGO-PLACA EPLUX | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE GRECAS |
| MANTAS DE CALENTAMIENTO | LABORATORIOS UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CÓDIGO-PLACA EPLUX | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE MANTAS DE CALENTAMIENTO |

EQUIPO ELECTRÓNICO

| ACTIVIDAD | LOCALIZACIÓN | INVENTARIO/ HOJASDEVIDA | PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO | FECHA (D/M/A) | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIDEO BEAN | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CÓDIGO-PLACA EPLUX | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE VIDEO BEAM |
| TELEVISORES | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CÓDIGO-PLACA EPLUX | BIANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE TELEVISORES |
| EQUIPOS DE SONIDO Y GRABADORAS | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CÓDIGO-PLACA EPLUX | BIANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO |
| EQUIPOS LECTORES DE DIFERENTES FORMATOS | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CÓDIGO-PLACA EPLUX | BIANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LECTORES |
| EQUIPOS DE MEDIDA | LABORATORIOS UNIVERSIDAD DEL CAUCA | CÓDIGO-PLACA EPLUX | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDIDA |

EQUIPO DE SISTEMAS

| ACTIVIDAD | LOCALIZACIÓN | Nº DE INVENTARIO | PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO | FECHA (D/M/A) | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPUTADORES | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE REGULADORES |

EQUIPO DE COMUNICACIONES

| ACTIVIDAD | LOCALIZACIÓN | Nº DE INVENTARIO | PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO | FECHA (D/M/A) | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TELÉFONOS | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | BIANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES |
| RADIOTELÉFONOS | DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | BIANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE RADIOTELÉFONO |
| MICRÓFONOS | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | BIANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE MICRÓFONO |
| AMPLIFICADORES | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | BIANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE AMPLIFICADORES |
| FAX | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | BIANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE FAX |

CENTRAL TELEFÓNICA

| ACTIVIDAD | LOCALIZACIÓN | Nº DE INVENTARIO | PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO | FECHA (D/M/A) | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANEJO DE SOFTWARE DE LA CENTRAL TELEFÓNICA | CENTRALES TELEFÓNICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA |

EQUIPO INDUSTRIAL

| ACTIVIDAD | LOCALIZACIÓN | Nº DE INVENTARIO | PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO | FECHA (D/M/A) | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALDERAS | LAB. DE AGROINDUSTRIA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS |
| CAMPANAS EXTRACTORAS | LAB. UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE CAMPANAS EXTRACTORAS |
| BOMBAS DE AGUA | LABS. HIDRÁULICA Y AGROINDUSTRIA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA |
| BOMBAS DE HACER VACIO | LAB. UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE HACER VACIO |
| COMPRESORES | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESORES |
| AIRE ACONDICIONADO | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |

PLANTAS Y SUBESTACIONES

| ACTIVIDAD | LOCALIZACIÓN | Nº DE INVENTARIO | PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO | FECHA (D/M/A) | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTAS ELÉCTRICAS | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS |
| TRANSFORMADORES | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC SOFTWARE COPÉRNICO | ANUAL | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | COORDINADOR AREA DE EQUIPOS | VER PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES |

EQUIPO BIOMÉDICO

| ACTIVIDAD | LOCALIZACIÓN | Nº DE INVENTARIO | PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO | FECHA (D/M/A) | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRIFUGAS | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMEDICO | VER PROTOCOLO |
| MICROSCOPIOS | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMEDICO | VER PROTOCOLO |
| MICRO CENTRIFUGAS | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMÉDICO | VER PROTOCOLO |
| PIPETAS | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMEDICO | VER PROTOCOLO |
| AGITADORES DE MAZZINI | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMEDICO | VER PROTOCOLO |
| BORTEX | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMEDICO | VER PROTOCOLO |
| BALANZAS | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMEDICO | VER PROTOCOLO |
| AUTOCLAVES | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMEDICO | VER PROTOCOLO |
| INCUBADORAS | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMEDICO | VER PROTOCOLO |
| CABINAS DE FLUJO | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMEDICO | VER PROTOCOLO |
| TENSIÓMETRO | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMEDICO | VER PROTOCOLO |
| PESAS | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMEDICO | VER PROTOCOLO |
| EQUIPOS DE PRUEBAS ESPECIALES | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMEDICO | VER PROTOCOLO |
| UNIDADES ODONTOLÓGICAS | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMÉDICO | VER PROTOCOLO |
| LÁMPARAS DE FOTOCURADO | LABORATORIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UDC | SEMESTRAL | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO | ING. BIOMÉDICO | VER PROTOCOLO |