| 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: | GESTION ADMINISTRATIVA / DIVISION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE(S): | COORDINADOR AREA DE MANTENIMIENTO |
| 3. OBJETIVO: | # Velar por la conservación el enlucimiento y la funcionalidad de las instalaciones física de la Universidad del Cauca desde un enfoque no solo preventivo y correctivo sino asumiendo la cultura de la mejora continua. |
| 4. ALCANCE: | Ofrecer las condiciones necesarias para desarrollar una docencia, investigación y prestación de servicios de calidad garantizando el uso eficiente de los recursos, respetando el medio ambiente y las condiciones de accesibilidad y habitabilidad. |
| 5. MARCO NORMATIVO: | N.A |

6. CONTENIDO:

| EDIFICIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Descripción de la Actividad | Cargo Responsable | Punto de Control |
| 1 | - REVISIÓN DE MUROS. HUMEDADES - ANUAL | - Verifique el estado de los muros inspeccionando la existencia de humedades, grietas o hendiduras. Si se observa algún deterioro del muro utilice el material necesario para reconstruir la parte afectada. | maestro de obra | Rutina |
| 2 | - REVISIÓN DE MUROS - PINTURA - ANUAL | - Verifique el buen estado de cada pared y de la pintura de la misma, si observa deficiencias, repare el espacio dañado utilizando materiales convenientes, verificando siempre que los terminados de estos sean compatibles con los existentes. | maestro de obra | Rutina |
| 3 | - REVISIÓN DE CIELO RASOS Y PISOS - ANUAL | - Verifique el estado del cielo raso y el piso teniendo en cuenta que no existan humedades o partes deterioradas respectivamente. Si se observan partes defectuosas repare utilizando materiales compatibles con la parte no afectada. | maestro de obra | Rutina |
| 4 | - REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS - ANUAL | - Revise el estado de bisagras, chapas y naves, verifique que no estén desajustados y si encuentra deficiencias en ello lubrique, observe el estado físico y funcional de la puerta y tome los correctivos pertinentes. | Cerrajería | Rutina |
| 5 | - REVISIÓN DE RED ELÉCTRICA - ANUAL | - Verifique el estado de Tableros principales con su respectivo cableado, si encuentra partes deterioradas cambie por elementos eléctricos similares para no alterar el sistema. - Mida y verifique la carga instalada y la carga medica, determine si hay variaciones de voltaje significativas, si se presentan informe inmediatamente a CEDELCA para una revisión general. - Observe que se encuentre en buen estado el cableado en general si hay segmentos en mal estado cámbielo por uno de calibre apropiado que garantice la seguridad del sistema en general. - Observe que no existan cableados aéreos, si los hay incorpórelos dentro de canaletas. - Verifique el buen estado físico y funcional de los tomacorrientes si se presentan averías, remplácelos o tome los correctivos pertinentes. | Técnicos eléctricos | Rutina |
| 6 | - REVISIÓN DE ILUMINACIÓN - SEMESTRAL | - Verifique el funcionamiento de lámparas y bombillos, si encuentra dañado alguno cámbielo de acuerdo a la necesidad del servicio o del usuario. | Técnicos eléctricos | Rutina |
| 7 | - REVISIÓN DE RED HIDRÁULICA - ANUAL | - Verifique el estado de tuberías y acometidas de agua. Si existen partes defectuosas remplácelas o siga los correctivos pertinentes, Haga limpieza de ductos, cajas principales y desagües. | Fontanería | Rutina |
| 8 | - REVISIÓN DE GRIFOS Y APARATOS HIDRÁULICOS - SEMESTRAL | - Revise el estado físico y funcional de lavamanos, lavabos, duchas, lavaderos, tanques, pocetas de aseo y baños, si encuentra partes defectuosas remplácelas. Si encuentra averías tome los correctivos pertinentes. | Cerrajería | Rutina |
| 9 | - REVISIÓN DE CANALES Y BAJANTES - SEMESTRAL | - Limpie los canales y bajantes, si encuentra partes defectuosas remplácelas. | Aseo y zonas verdes | Rutina |
| 10 | - MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION - SEMESTRAL | - Limpie las cajas de aguas residuales de los desechos, hojas y demás. | Aseo y zonas verdes | Rutina |

| 7. FORMATOS: | Registro de hallazgos Registro de Rutina de mantenimiento semestral |
| --- | --- |
| 8.ABREVIATURAS Y DEFINICIONES: |  |

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:

| FECHA | VERSIÓN: No | CÓDIGO | MODIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/03/2012 | 0 | # Código: GA-5-PT-1 | Creación de protocolos para la inspección de hallazgos de las instalaciones físicas de la Universidad del Cauca |

| 10. ANEXOS: |  |
| --- | --- |

| ELABORACIÓN | REVISIÓN | APROBACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Funcionario Responsable | Responsable de Proceso |  |
| Cargo: | Cargo: | Rector |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |