	[image: image2.jpg]/%

z

1827
UNIVERSTDAD DEL CAUSS

Universidad
del Cauca




	División Salud Integral

Limpieza del autoclave

	Código: PA-GU-7-PT-16
	Versión: 0
	Fecha Vigencia: 17-12-2014
	Página 1 de 3



	
	División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano

Limpieza del autoclave

	Código: PA-GU-7-PT-16
	Versión: 0
	Fecha de actualización: 17-12-2014
	Página 2 de 3



	1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
	Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario


	2. RESPONSABLE(S):
	Auxiliar de Odontología


	3. OBJETIVO:
	Estandarizar los procesos de limpieza del autoclave, necesario para la realización de procedimientos que a diario son programados y realizados en los servicios de La División de Salud Integral.


	4. ALCANCE:
	Equipos odontológicos en perfectas condiciones a pesar del uso.


	5. MARCO NORMATIVO:
	Resolución 02183 de 09/07/04: “Manual de Buenas Prácticas de Esterilización”



6. CONTENIDO: 

	No.
	Actividad / Descripción
	Cargo

Responsable
	Punto de Control

	1
	Frecuencia
Diario 

	Auxiliar de Odontología
	Registro de desinfección 

	2
	Materiales
· Toallas de papel  

· Agua sola.  
· No use desinfectante, al calentarse el autoclave mata  todo microorganismo.
· Puede usar vinagre como alternativa para lavar las rejillas.

	Auxiliar de Odontología
	Registro de desinfección

	3
	Procedimiento
· Limpie todas las superficies del autoclave para retirar suciedad o polvo 
· Lave las rejillas puede usar vinagre para retirar el oxido o agua dura que deja el proceso de esterilización 
· Cargue el autoclave con  agua destilada antes de utilizarlo.
· No usar hipoclorito porque se oxida

	Auxiliar de Odontología
	Registro de desinfección


	7. FORMATOS:
	

	8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:
	Autoclave: es un recipiente de presión metálico de paredes gruesas con un cierre hermético que permite trabajar a alta presión para realizar una reacción industrial, una cocción o una esterilización con vapor de agua. Su construcción debe ser tal que resista la presión y temperatura desarrollada en su interior. La presión elevada permite que el agua alcance temperaturas superiores a su punto de ebullición. La acción conjunta de la temperatura y el vapor produce la coagulación de las proteínas de los microorganismos, entre ellas las esenciales para la vida y la reproducción de éstos, cosa que lleva a su destrucción.



9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:
	FECHA
	VERSIÓN:  No
	CÓDIGO
	MODIFICACIONES



	17-12-2014
	0
	PA-GU-7-PT-16
	Elaboración protocolo:  Limpieza del Autoclave


	10. ANEXOS:
	N. / A.


	ELABORACIÓN
	REVISIÓN

	
	

	Funcionario Responsable
	Responsable  Subproceso

	Cargo:  Profesional Universitario
	Cargo: Profesional Especializado

	Fecha: 07-08-2014
	Fecha: 08-08-2014

	REVISION
	APROBACION

	
	

	Responsable Proceso
	

	Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar
	Rector

	Fecha: 11-08-2014
	Fecha:  17-12-2014


Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista.
[image: image1.png]







