	[image: image2]
[image: image2]
	División salud Integral

Protocolo de lavado de ropa

	Código: PA-GU-7-PT-38
	Versión: 0
	Fecha Vigencia: 17-12-2014
	Página

1 de 3


[image: image3.jpg]/%

z

1827
UNIVERSTDAD DEL CAUSS

Universidad
del Cauca




	
	División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano

Protocolo de lavado de ropa

	Código: PA-GU-7-PT-38
	Versión: 0
	Fecha  de actualización: 17-12-2014
	Página 3 de 3



	1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
	Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario

	2. RESPONSABLE(S):
	Proveedor externo.

	3. OBJETIVO:
	Estandarizar los procesos de limpieza y desinfección de la ropa de uso médico en las instalaciones de la División de Salud Integral.

	4. ALCANCE:
	Inicia con determinar la frecuencia de lavado de la ropa y termina con el almacenamiento de la misma.

	5. MARCO NORMATIVO:
	Resolución 02183 de 09/07/04: “Manual de Buenas Prácticas de Esterilización”


6. CONTENIDO: 

	No.
	Descripción de la Actividad
	Cargo

Responsable
	Punto de Control

	1
	Frecuencia  de lavado Cada ocho (8) días
	Proveedor externo
	

	2
	Lavandería externa
	Proveedor externo
	

	3
	Materiales
Utensilios Básicos De Aseo

· Jabón detergente en polvo
· Agua 
· Hipoclorito de sodio, concentración  comercial 5% (diluir 100 cc  de hipoclorito mas 900 cc  de agua). Preparar la dilución diariamente antes de su empleo tiempo de duración (8horas). Mantener el producto en un lugar fresco y protegido de la luz (tapado). Respetar estrictamente la concentración recomendada según la necesidad que  de desinfección.

· Bolsa roja para la ropa sucia.
· Bolsas negra o gris para la limpia. 
Equipo de protección personal:

· Gorro

· Tapaboca 

· Careta 

· Delantal anti fluido y de caucho. 

· Guantes de tipo industrial.

· Botas de caucho o zapatos de material impermeable
	Proveedor externo
	

	4
	Procedimiento
· Las auxiliares de Odontología y Enfermería, recogerán la ropa  diaria  de todas las áreas depositandola en el almacenamiento central.
· Se entregará la ropa al proveedor externo el día viernes en horas de la tarde, diligenciando formato para tal fin
El proveedor externo realizara el siguiente procedimiento: 
· Colóquese los elementos de protección personal, manténgalos limpios y en buen estado.
· No mezclar el hipoclorito con detergentes en polvo ya que se inactiva.

· El proveedor externo pondrá en remojo la ropa contaminada  durante 15 minutos sin detergente, con el hipoclorito en concentración del 0.5%.
· Después de la desinfección usar  detergente y hacer el proceso de lavado, secado y planchado. (Transportar la ropa limpia bien protegida en bolsas plástica gris o negra  para evitar contaminación o suciedad en el traslado.
· Aseo de implementos: Finalmente lave con agua y jabón todos los  elementos utilizados el  procedimiento de limpieza y equipo de protección personal. 
	Proveedor externo y Auxiliares
	

	5
	Diligenciamiento
Entregar la ropa el día lunes y firmar el formato.

	Proveedor externo
	Revisión de las prendas al momento de ser recibidas

	6
	Almacenamiento
Las auxiliares de la División de Salud Integral, almacenarán la ropa en un lugar limpio  libre de insectos y roedores.
	Auxiliares
	Verificar el correcta almacenamiento y conservación de las prendas 


	7. FORMATOS:
	Formato de lavado de ropa

	8.ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:
	Detergente: agentes químicos utilizados para la eliminación de la suciedad insoluble en agua. 
Contaminado: elemento que ha estado real o potencialmente en contacto con microorganismos.

Desinfección: proceso mediante el cual se eliminan muchos de los microorganismos patógenos de una superficie inanimada, excepto las formas esporuladas.

Microorganismos: animales, plantas u otros organismos de tamaño microscópico. De acuerdo con su uso en el campo de la asistencia médica, el término usualmente se refiere a bacterias, hongos, virus y parásitos.


9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:
	FECHA
	VERSIÓN:  No
	CÓDIGO
	MODIFICACIONES



	17-12-2014
	0
	PA-GU-7-PT-38
	Elaboración protocolo


	10. ANEXOS:
	N. / A.


	ELABORACIÓN
	REVISIÓN

	
	

	Funcionario Responsable
	Responsable  Subproceso

	Cargo:  Profesional Universitario
	Cargo: Profesional Especializado

	Fecha: 07-08-2014
	Fecha: 08-08-2014

	REVISION
	APROBACION

	
	

	Responsable Proceso
	

	Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar
	Rector

	Fecha: 11-08-2014
	Fecha: 17-12-2014


Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista.[image: image1.png]







