	[image: image2]
	Laboratorio
Plan de Contingencia Daños de Equipos o Instrumentos


	Código:PM-FO-8.2-PR-1
	Versión:3
	Fecha  de actualización:04-09-2015
	Página
1 de 6


[image: image3.jpg]/%

z

1827
UNIVERSTDAD DEL CAUSS

Universidad
del Cauca




	
[image: image2]
	Laboratorio

Plan de Contingencia Daños de Equipos o Instrumentos


	Código: PM-FO-8.2-PR-1
	Versión:3
	Fecha de actualización:04-09-2015
	Página
8 de 8



	1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
	Gestión de la Formación/ Servicios de laboratorio de apoyo a la docencia


	2. RESPONSABLE(S):
	Formación. Servicios de Laboratorio
.

	3. OBJETIVO:
	Coordinadores de laboratorios, Área de equipos  y Vicerrectoría Administrativa.


	4. ALCANCE:
	Contar con un plan de contingencia para el daño de equipos instrumentos de Laboratorio y minimizar el riesgo de suspensión de servicios por este motivo.


	5. MARCO NORMATIVO:
	Inicia con descripción de las actividades que se realizan cuando hay daño en Equipo o Instrumento, buscar la causa y mira si se puede corregir  y termina con disponer con un cronograma y contrato de mantenimiento correctivo interno o externo.



	
	· Decreto 1011 de 2006. Ministerio de la Protección Social. Sistema Obligatorio de Garantía y Calidad.

· Resolución 04445 de 1996. Ministerio de Salud. Condiciones Sanitarias.

· Resolución 1445 de 2006. Estándares de Acreditación.

· Resolución 1441 de 2013. Condiciones que deben cumplir los prestadores de Servicios de Salud.

· Resolución 2003 de 2014. Condiciones que deben cumplir los prestadores de Servicios de Salud.

· Resolución 4816 de 2008, mediante la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia
· Sistema de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario NTC-ISO 9000-2000.




6. CONTENIDO: 

	No.
	Descripción de la Actividad
	Cargo

Responsable
	Punto de Control

	1
	Identifica el daño

Cuando hay daño en Equipo o Instrumento, buscar la causa y mira si se puede corregir.
Reporta el daño:

Si la causa no es corregible, comunicarse al área de equipos Ext: 2462 Contacto 55.

Reportar el daño:

Llama al área de equipos al Jefe de área o a la ingeniera biomédica, a la extensión: 2468, 2452, 2828 y 2462. Registran daño en sistema Helpdesk.
Ver procedimiento 
PA-GA-5.4-PR-18 Mantenimiento de Bienes muebles, inmuebles y equipos.
se genera número de daño o guía para seguimiento
	Personal a cargo del equipo


	Revisa Hoja de registro de uso del equipo y hoja de vida del equipo

Cada vez que sea necesario

	2
	Traslado de equipos

Si es necesario se traslada el equipo al área de mantenimiento, llenar 3 copias del formato PA-GA-5-FOR-12 Control y salida de equipos y elementos y/o Elementos, solicitar transporte.
	Personal a cargo del equipo
Coordinador de Laboratorio
	Diligencia

formato PA-GA-5-FOR-12 Control y salida de equipos y elementos
Coordinador de laboratorio y Responsable del Equipo según A-22

Cada vez que sea necesario



	3
	Entrega el equipo y recibir el número de mantenimiento que le corresponde y formato de recibido.
	Secretaria

Coordinador de Laboratorio
	

	4
	Solicitud de mantenimiento correctivo:

En caso de que el área de equipo no puede solucionar el problema, solicitar cotización de mantenimiento correctivo a la casa comercial correspondiente, para autorización del gasto ante Vicerrectoría Administrativa.
Ver procedimiento PA-GA-5-PR 7 Autorización para comisión de servicios y gastos( Avances)

	Profesional Universitario

Coordinador

Laboratorio
	

	5
	Aprobado el costo de mantenimiento se envía el equipo o viene el designado de la casa comercial a realizar el mantenimiento.
	Vicerrectoría Administrativa

Casa comercial contratada
	

	6
	Verificación del arreglo:
El interventor del mantenimiento del equipo verificara el correcto funcionamiento del equipo para expedir la certificación de recibido a satisfacción y dar trámite al pago por el servicio prestado.
	Interventor por lo general se asigna por la Vicerrectoría, es el (Coordinador de Laboratorio)
	

	7
	Cuando el arreglo del equipo vaya a tardar varios días:
Contar con un contrato de un laboratorio externo al que se remiten las muestras para no suspender el servicio.
	Personal a cargo del equipo

Jefe Área de Equipos

Coordinador de Laboratorio


	Convenios y/o contratos
Cada vez que se requiera

	8
	Busca en las diferentes dependencias de la Universidad y otros laboratorios de la ciudad, la existencia de equipos similares que puedan prestar el servicio temporalmente.
	
	Elabora
Carta de solicitud 
Cada vez que sea necesario

	9
	Elaborar un cronograma y contrato de mantenimiento correctivo interno o externo.
	
	Contratos


	7. FORMATOS:
	VADM-FOR-027 Control de Salida y Entrada de Equipos y/o Elementos
PA-GA-5-FOR-5 Orden de prestación de servicios

	8.ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:
	Personal a cargo del equipo: Coordinador de laboratorio, docentes o profesionales que usen el equipo, secretaria del laboratorio.



9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:
	FECHA
	VERSIÓN:  No
	CÓDIGO
	MODIFICACIONES



	23-09-2010
	0
	MM-IS-8.2-PR-8
	Plan de Contingencia Daño de Equipos o Instrumentos de Laboratorio de Venta de Servicios de la Facultad de Ciencias de la Salud

	01-08-2012
	1
	PM-FO-8.2-PR-4
	Actualización y recodificación del plan de contingencia para daños de equipos o instrumentos de Servicios  laboratorio.

	17-08-2013
	2
	PM-FO-8.2-PR-8
	Actualización y recodificación del plan de contingencia para daños de equipos o instrumentos de Servicios  laboratorio.

	04-09-2015
	3
	PM-FO-8.2-PR-1
	


	10. ANEXOS:
	Anexo A: Convenciones del Diagrama de Flujo

Anexo B: Diagrama de Flujo del procedimiento
Anexo C: Costos en actividades de control y prevención.



	ELABORACIÓN
	REVISIÓN

	
	

	Nombre:
	Nombre:



	
	Responsable  Subproceso

	Cargo: 
	Cargo: 

	Fecha: 28-09-10
	Fecha: 30-03-12

	REVISIÓN
	APROBACIÓN

	
	

	Nombre:


	

	Responsable Proceso
	

	Cargo: 
	Rector

	Fecha: DD-MM.AA
	Fecha: 04-09-15


Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista. 
Anexo A. Convenciones del diagrama de flujo

	SIMBOLO
	SIGNIFICADO

	
	Identifica el inicio del proceso.



	
	Representa la preparación de un documento en original.



	
	Representa la preparación de un documento que se elabora en original y varias copias.

	

	Representa la toma de decisiones.

	
	Representa una operación.



	
	Conector de páginas.



	
	Conector interno. Permite conectar actividades o formatos con otras actividades dentro del Flujograma.

	

	Indica el sentido de la información. Las flechas se utilizan para conectar los diferentes símbolos y con ello se representa el recorrido de la información entre las diferentes actividades o dependencias.

	
	Representa el final del procedimiento/proceso.


Anexo B: Diagrama de Flujo del procedimiento
Anexo C  Costos en actividades de control y prevención.

	ELEMENTOS
	UNIDADES
	VALOR UNITARIO
	TOTAL


	Capacitación Recurso Humano de Mantenimiento del Área de Equipos
	2 personas (anual)
	$ 2.000.000.oo
	$ 4.000.000.oo

	Ingeniero Biomédico de planta tiempo completo
	1 persona
	$ 2.600.000.oo
	$ 31.200.000.oo

	Presupuesto para repuestos e insumos del mantenimiento correctivo
	Todos los Equipos (mensual) 
	$ 30.000.000.oo
	$ 360.000.000.oo

	Contratación con Entidades Externas
	Todos los Equipos (anual)
	$ 98.000.000.oo
	$ 98.000.000.oo


Fuente. Elaboración Propia
[image: image1.png]



Inicio





Fin








� Valores a Junio de 2015









