	[image: image2]
	Centro Universitario de Salud Alfonso López 
Limpieza y desinfección de los equipos de Transporte y Mantenimiento de Biológicos 


	Código: PM-IS-8.2.18-PT-4
	Versión:1
	Fecha  de actualización:04-09-2015
	Página
1 de 9


[image: image3.jpg]/%

z

1827
UNIVERSTDAD DEL CAUSS

Universidad
del Cauca




	
[image: image2]
	Centro Universitario de Salud Alfonso López 
Limpieza y desinfección de los equipos de Transporte y Mantenimiento de Biológicos 


	Código: PM-IS-8.2.18-PT-4
	Versión:1
	Fecha Vigencia:04-09-2015
	Página
9 de 9



	1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
	Gestión de la Interacción Social/Servicios de salud a la Comunidad



	2. RESPONSABLE(S):
	Auxiliar de Enfermería.


	3. OBJETIVO:
	Garantizar la calidad de los biológicos y la seguridad del paciente, reduciendo el riesgo de contaminación de los biológicos mediante una correcta limpieza y desinfección de los equipos de la red de frío.



	4. ALCANCE:
	Este procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con el desarrollo de acciones por el personal de salud involucrado en el servicio de vacunación.

El presente protocolo es de obligatorio cumplimiento,  debe ser conocido y aplicado por el Auxiliar de Enfermería del Centro Universitario en  Salud Alfonso López a cargo del servicio con el fin de garantizar el buen mantenimiento y la calidad de los biológicos que provean seguridad a los usuarios.


	5. MARCO NORMATIVO:
	Ley 100 de 1993: por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.

Ley 1122 de 2007: Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

Decreto 3039 de2007: Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010.

Decreto 1011 de 2006: Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Resolución 1043 de 2006: Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones.

Manual técnico administrativo. Plan de Inmunizaciones – PAI 2008

Resolución 412 guía 6, guía para la vacunación según programa ampliado de inmunizaciones PAI



6. CONTENIDO: 

	No.
	Descripción de la Actividad
	Cargo

Responsable
	Punto de Control

	1
	Realiza solicitud para dotación de insumos
El coordinador del Centro de Salud Alfonso López realiza la solicitud a almacén para la dotación de insumos necesarios para el desarrollo de este proceso. Estos insumos son: soluciones desinfectante, jabones, cepillos, entre otros.


	Coordinador  del Centro de Salud Alfonso López
	Solicitud de insumos



	2
	Entrega insumos necesarios
El Coordinador de almacén es el responsable de proveer todos los insumos, equipos e instrumentos necesarios de forma oportuna para dar cumplimiento al presente protocolo

	Coordinador  del Centro de Salud Alfonso López
	

	3
	Verifica la realización de los protocolos
Supervisar y verificar que el personal involucrado en el proceso realice los procedimientos aquí descritos, cumpliendo a cabalidad todos los pasos para una limpieza, mantenimiento y desinfección adecuada de los equipos de la red de frío. 

	Coordinador  del Centro de Salud Alfonso López
	

	4
	Lavado De Manos

Una medida importante para reducir la contaminación microbiana ambiental consiste en que el personal cumpla con los requisitos higiénicos adecuados para cada actividad que realiza. El lavado de manos es el método más simple para detener la diseminación de la contaminación por agentes microbianos. 

Para realizar el lavado de manos siempre retírese anillos y pulseras, las uñas debe estar cortas y sin esmalte, las mangas de la ropa y de los uniformes deben ser cortas


	Auxiliar de enfermería
	

	5
	Limpieza y desinfección de equipos

a. Los termos, las cajas térmicas y las pilas refrigerantes deben lavarse después de cada jornada usando jabón líquido desinfectante no perfumado. (Quatersan al 4%) No deben taparse húmedos y deben secarse a la sombra. No hay que dejarlos sobre el piso, utilice estantería plástica.

b. Para el lavado, se inicia con la parte interna del termo 

c. luego las partes externas de la tapa

d. Posteriormente se lava con abundante agua, se coloca el termo hacia abajo para que escurra, se seca con toalla de papel y sin taparlo se coloca sobre la estantería. 


	Auxiliar de enfermería 
	

	6
	Desinfección (Trimestral)
a. Lavar las cajas térmicas y pilas refrigerantes con agua jabonosa y retirar con agua corriente.

b. Desinfectar con solución de hipoclorito

c. Secar a temperatura ambiente 

d. Registrar procedimiento en observaciones de control de temperatura


	Auxiliar de enfermería
	

	7
	Recambio de agua de los paquetes fríos (mensual)

a. Se realiza inmediatamente después de haber realizado la desinfección con el Quatersan al 4% .
b.  Se recarga con agua limpia o estéril, tener en cuenta que el relleno debe hacerse hasta el nivel indicado por el recipiente plástico, y no por encima del mismo, porque cuando el agua  cambia de fase líquida a sólida aumenta su volumen específico y el recipiente se dilata hasta romperse.
c. Nuevamente colocar en el congelador, para poder disponer de los paquetes fríos  en el momento que se necesiten. Recordar que cuando no se utilizan paquetes fríos, o cuando se usa un número reducido de ellos, el calor entra directamente al biológico, disminuye su vida útil y se arriesga su potencia.

	Auxiliar de enfermería

	

	8
	Limpieza Del Refrigerador Horizontal (Mensual)

1. La limpieza y aseo del exterior del refrigerador, incluidos el empaque, la parrilla del condensador y el compresor. 
2. Interior  del refrigerador: Antes de proceder a realizar la limpieza, guardar los biológicos en un termo o caja térmica completamente rodeados de paquetes fríos. 
3. Para evitar que estas vacunas se congelen al empacarlas en las cajas térmicas, Retire los paquetes del congelador y colóquelos sobre una superficie de acero inoxidable a temperatura ambiente. Déjelos reposar un tiempo prudencial hasta que la temperatura llegue al punto de congelación (0 °C). Si no dispone de un termómetro, se puede utilizar una indicación visual que consiste en esperar hasta que se derrita en forma natural la capa de escarcha que se ha formado sobre el paquete; verifique que en el interior del paquete haya agua principalmente en fase sólida y muy poca en fase líquida. Este procedimiento permite que los paquetes fríos pierdan la temperatura inicial y la temperatura dentro del termo no baje de 0 °C. Si al finalizar la jornada los paquetes tienen alguna cantidad de hielo, por pequeña que sea, está garantizado que la temperatura en el interior del termo o caja térmica no superó los 8 °C.

4. Una vez se cumplan estas condiciones óptimas de acuerdo con las normas de la cadena de frío. Desconecte el refrigerador y efectúe el aseo con agua y jabón no abrasivo.

5. Una vez se lave la nevera, se introducen  los  paquetes congelados dispuestos ordenadamente en la parte superior del refrigerador.

6. Se ubica el termómetro y se conecta el equipo a la fuente de energía apropiada. 

7. las vacunas sólo se introducen en la nevera cuando la temperatura esté estable, lo cual se refleja por el termómetro digital de máximas y mínimas  (dentro del rango de 2 °C a 8 °C).

8. Organice las vacunas por tipo de biológico. 

9. Cerciórese de que la totalidad de las vacunas, diluyentes y pilas ocupen máximo la mitad del espacio disponible en el refrigerador

10. En su exterior, el gabinete debe permanecer libre de grasa, polvo o cualquier agente de contaminación, por lo que debe limpiarse diariamente con un paño limpio y limpieza interior del gabinete cada semana.
11. Se debe limpiar el condensador de la nevera con una brocha de cerdas suaves, por lo menos, una vez cada dos meses

	Auxiliar de enfermería
	


	7. FORMATOS:
	N.A

	8.ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:
	Limpieza: Conjunto de operaciones destinadas a eliminar la suciedad adherida a una superficie, sin alterar a ésta. Consiste en la eliminación de la suciedad mediante jabones o detergentes y agua.

Desinfección: Proceso mediante el cual se elimina muchos de los microorganismos Patógenos de una superficie inanimada, excepto las formas esporuladas. Debe tenerse en cuenta que los desinfectantes pueden desactivarse por la presencia de detergentes, por ello, para que la desinfección sea efectiva, primero debe haberse llevado a cabo una limpieza exhaustiva.


9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:
	FECHA
	VERSIÓN:  No
	CÓDIGO
	MODIFICACIONES



	17-01-2012
	0
	MM-IS-8.2.18-PT-4
	Construcción del protocolo den Limpieza y Desinfección y aplicación de la nueva estructura para documentar procedimientos.

	04-09-2015
	1
	PM-IS-8.2.18-PT-4
	Actualización del formato de caracterización 


	10. ANEXOS:
	Anexo A: Convenciones del Diagrama de Flujo

Anexo B: Diagrama de Flujo del procedimiento


Anexo A: Convenciones del Diagrama de Flujo
	SIMBOLO
	SIGNIFICADO

	
	Identifica el inicio del proceso.



	
	Representa la preparación de un documento en original.



	
	Representa la preparación de un documento que se elabora en original y varias copias.

	
	Representa la toma de decisiones.

	
	Representa una operación.



	
	Conector de páginas.



	
	Conector interno. Permite conectar actividades o formatos con otras actividades dentro del Flujograma.

	
	Indica el sentido de la información. Las flechas se utilizan para conectar los diferentes símbolos y con ello se representa el recorrido de la información entre las diferentes actividades o dependencias.

	
	Representa el final del procedimiento/proceso.


	ELABORACIÓN
	REVISIÓN

	
	

	Nombre:
	Nombre:



	
	Responsable  Subproceso

	Cargo: Director(a) Centro Universitario de Salud Alfonso López
	Cargo: Director(a) Centro Universitario de Salud Alfonso López

	Fecha: 17-01-2012
	Fecha: DD-MM.AA

	REVISIÓN
	APROBACIÓN

	
	

	Nombre:


	

	Responsable Proceso
	

	Cargo: 
	Rector

	Fecha: DD-MM.AA
	Fecha: 04-09-2015


Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista. 
Flujograma del Procedimiento

	Responsables 

	Coordinador  del Centro de Salud Alfonso López
	Equipo Centro de Salud Alfonso López
	Auxiliar de enfermería

	







	







	



[image: image1.png]



Inicio





Fin





INICIO





Realiza solicitud para dotación de insumos





Entrega insumos necesarios





Verifica la realización de los protocolos





Lavado De Manos








Limpieza y desinfección de equipos








Desinfección (Trimestral)








1





Recambio de agua de los paquetes fríos (mensual)








FIN





Limpieza Del Refrigerador Horizontal (Mensual)















